ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА СИСТЕМУ КАБЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА КРОВЛИ И ВОДОСТОКОВ

Общие сведения

| Заказчик | Фирма (частное лицо): |  |
| --- | --- | --- |
|  | Представитель: |  | Факс: |  | Тел.: |  |
| Объект | Наименование: |  |
|  | Адрес: | Город: |  | Улица: |  | Дом: |  |
|  | Здание построено в |  | году |
|  | Чертежи, план кровли: | ( Есть (прилагается) | ( Нет |
|  | Предполагаем поручить предприятию «ПромЭлектроОбогрев» (отметьте): |
|  | ( Проект | ( Изготовление | ( Монтаж | ( Шефмонтаж | ( | Техобслуживание |

Особенности конструкции и монтажа

| Материал кровли | ПВХ мембрана (обогрев под мембраной – см. файл: Разрез кровельного ковра.pdf) |
| --- | --- |
| Наличие чердачного помещения | ( Есть | ( Нет | ( Мансарда |
| Наличие локальных источников тепла на чердаке | ( Воздуховоды | ( Трубы | ( Оборудование |
| Температура, при которой таяние снега на крыше прекращается | ( -250С | ( -200С | ( -150С | ( -100С | ( -50С |
| Монтаж | Монтаж системы можно произвести (возможные варианты отметить) |
|  | ( С крыши | ( Со строительных лесов | ( С автовышки | (Альпинистами |
| Водосточ. лотки | ( Есть | ( Нет |
| № лотка на плане |  |  |  |  |  |  |
| Длина лотка (м) |  |  |  |  |  |  |
| Ширина лотка, мм |  |  |  |  |  |  |
| Глубина лотка, мм |  |  |  |  |  |  |
| Материал лотка |  |  |  |  |  |  |
| Водосточные трубы | ( Есть | ( Нет |
| № трубы на плане |  |  |  |  |  |  |
| Длина трубы (м) |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубы, мм |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во изгибов |  |  |  |  |  |  |
| Высота выпуска трубы от земли, мм |  |  |  |  |  |  |
| Материал трубы |  |  |  |  |  |  |
| Труба проходит снаружи / внутри здания |  |  |  |  |  |  |

Составил ____________________________ ______________

Вид здания в плане (план кровли с указанием обогреваемых элементов):